## Sheet1 (hidden)
N° | Exp. N° | Empresa | Detalle de la infracción | Fecha de inicio de PAS
1 | 217391 | Inmobiliaria Las Malvinas S.A. | PDJ | 2012-10-15 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
2 | 217394 | Alta Vidda Gas S.A.C. | PDJ | 2012-10-16 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
3 | 217415 | Alta Vidda Gas S.A.C. | PDJ | 2012-10-16 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
4 | 217421 | Neogas Perú S.A. | PDJ | 2012-10-20 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
|  |  |  | 2012-10-26 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
5 | 219087 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No presentar planos con interferencias. | 2012-11-06 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
6 | 220179 | Aguaytía Energy del Perú S.R.L. | No realizar prueba de presión. | 2012-12-03 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
7 | 218942 | Pluspetrol Perú Corporation S.A. | Reporte de servidumbres. | 2013-01-31 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
24 | 223915 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No cumplió con instalar la tubería a una distancia mínima de 3 metros de la edificación. | 2013-03-06 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
8 | 218265 | KFG Inversiones S.A.C. | No presentar PDJ de Criticidad Alta, dentro del plazo establecido para ello. Periodo: Cuarto periodo 2010. | 2013-05-06 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
9 | 226511 | Contugas S.A.C. | No presentó, en un plazo no menor de veinte (20) días antes del inicio de pruebas, el programa de pruebas del tramo del gasoducto de acero de alta presión, comprendido entre la progresiva PK 0+0026 hasta la progresiva PK 0+558.9, del “Ramal Chincha”, el cual forma parte del proyecto denominado “Centro Operacional Chincha”, por lo que su representada incumplió con lo establecido en el artículo 41° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 042-99-EM | 2013-05-14 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
10 | 227327 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos para la calidad de agua, previamente a la realización de las pruebas de presión hidráulica establecidos en el numeral 9.7.3.1. del Manual de Construcción de Redes Externas, del proyecto “Extensión de Red derivación ERP Argentina”. | 2013-05-24 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
11 | 228040 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
12 | 228041 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
13 | 228042 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-30 | #NAME? | 1 | 15
14 | 228043 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
15 | 228770 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Calidad de Agua en prueba de presión hidráulica. | 2013-06-14 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
16 | 229344 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos para la calidad de agua, previamente a la realización de las pruebas de presión hidráulica establecidos en el numeral 9.7.3.1. del Manual de Construcción de Redes Externas, del proyecto “Reubicación ramal y derivación a EESS Monte Everest”. | 2013-07-01 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
17 | 229752 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | En la ERP Molina"y "Atocongo" no contaban con los sistemas de detección de humo, gas natural y fuego, por lo que se incumplió con lo establecido en el artículo 21° del Anexo 1 del Reglamento de Dtribución de Gas Natural por Red de Ducto. | 2013-07-15 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
18 | 230590 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | La zanja correspondiente a la tubería instalada en la calle A del proyecto "Extensión de red calles A y D, sector 11300, malla 03", permaneció abierta por lo menos 6 días calendarios, incumpliendo lo dispuesto en la Tabla N° VI.01 del numeral 6.2. del Manual de Construcción. | 2013-07-25 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
20 | 230586 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No se registró cada 15 minutos el registro correspondiente durante la Prueba de Hermeticidad. | 2013-07-25 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
21 | 230587 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No se instaló una junta dialéctrica en la válvula de bloqueo. | 2013-07-25 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
19 | 230085 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No presentó, en un plazo no menor de veinte (20) días previos al inicio de pruebas, el programa de pruebas indicando: las condiciones de la prueba, instrumentos a emplear, fluido de prueba y procedimientos detallados para la ejecución, del tramo del gasoducto de acero de alta presión comprendido entre la progresiva PK 0+0.00 hasta la progresiva PK 0.740 destinado a operar a una presión mayor a veinte (20) bar del proyecto “Extensión de Red derivación ERP Argentina”, por lo que su representada incumplió con lo establecido en el artículo 41° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 042-99-EM | 2013-07-30 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
|  |  |  | 2013-07-30 | 2026-07-30 | #NAME? | 1 | 9
22 | 232132 | Coesti S.A. | La puerta de salida del recinto de compresión incumplió con lo establecido en el numeral 7.4.5 de la NTP 111.019 - Gas Natural Seco, de obligatorio cumplimiento según lo establecido en el artículo 20° del DS 0006-2005-EM | 2013-08-27 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
23 | 235030 | Joscham S.A.C. | No cumplió con el Mandato de Carácter Particular dispuesto con fecha 9 de julio de 2013, consistente en la abstención de realizar labores constructivas que no se encuentran previstas en el Certificado de Supervisión del Diseño N° 223849-031HCE-2013, de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 79° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. | 2013-10-30 | 2026-07-30 | #NAME? | 1
45
60
90
120

## GNC Unidad de Trasvase
LISTADO DE REGISTROS HÁBILES DE UNIDAD DE TRASVASE DE GNC OTORGADOS POR EL OSINERGMIN
(Actualizado al 30 de setiembre del 2020)
No | C.O. | REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | RUC | DIRECCIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | FEC. EMISIÓN
1 | 8174 | 8174-621-2010 | GRIFOS ESPINOZA S.A.-UNIDAD DE TRASVASE DE GNC | 20100111838 | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM. 18.5 | CHORRILLOS | LIMA | LIMA | 27/03/2017
2 | 97035 | 97035-620-110517 | GRIFOS ESPINOZA S.A | 20100111838 | SECTOR AGUA DULCE LOTE 1 | SANTA MARIA | HUAURA | LIMA | 12/05/2017
3 | 100445 | 61805-620-2013 | ESTACION DE SERVICIOS HUARAZ S.A.C | 20517357066 | MARISCAL OSCAR R.BENAVIDES N 914-916 | CHINCHA ALTA | CHINCHA | ICA | 29/03/2017
4 | 107269 | 6976-620-221013 | INVERSIONES ROSSI S.A.C. | 20494839700 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 195.6 (AV. OSCAR BENAVIDES S/N) | SUNAMPE | CHINCHA | ICA | 29/03/2017
5 | 107281 | 7325-620-2011 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 300 SUB LOTE B -SUBTANJALLA | SUBTANJALLA | ICA | ICA | 29/03/2017
6 | 107314 | 7416-620-2012 | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.R.L. | 20277127548 | SAN PEDRO 339, CASTILLA, PIURA | CASTILLA | PIURA | PIURA | 29/03/2017
7 | 107644 | 8215-620-2013 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 423, MZ. D, LOTES 1,2,3 Y 4 LOTIZACIÓN INDUSTRIAL GRAN TRAPECIO | CHIMBOTE | SANTA | ANCASH | 29/03/2017
8 | 107744 | 9256-620-2013 | ENERGIGAS S.A.C. | 20506151547 | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ( ANTES AV.JOSE PARDO) | CHIMBOTE | SANTA | ANCASH | 29/03/2017
9 | 107794 | 17906-620-2012 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.C. | 20330033313 | AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA N° 3299 ESQ. AV. EL BOSQUE MZ. B LT. 6 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA | 29/03/2017
10 | 108191 | 19976-620-290415 | INVERSIONES LUISAGAS S.A.C. | 20491998211 | ASENTAMIENTO HUMANO HEROES DE SAN JUAN, SECTOR 5, MZ. I LTE. 24 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | LIMA | LIMA | 29/03/2017
11 | 108215 | 40891-620-020813 | FÉLIX MATOS CAMAC | 10104315343 | AV. PACHACUTEC ESQ. AV. LLOQUE YUPANQUI MZ. L, LOTE 9 ANEXO 22 PAMPA CANTOGRANDE JICAMARCA | SAN ANTONIO | HUAROCHIRI | LIMA | 29/03/2017
12 | 108531 | 41249-620-2012 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | ESQUINA MICAELA BASTIDAS CON CALLE 8 MZ. J LTS. 16 Y 17 GRUPO 19 SECTOR 2 | VILLA EL SALVADOR | LIMA | LIMA | 29/03/2017
13 | 108783 | 43245-620-2011 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | CARRETERA PANAMERIACANA NORTE KM 27.5 PARCELA 10271 TAMBO INGA | PUENTE PIEDRA | LIMA | LIMA | 29/03/2017
14 | 108802 | 62083-620-2013 | ENERGIGAS S.A.C. | 20506151547 | AV.PROLONGACION GRAU, PARCELA 10-A | PARCONA | ICA | ICA | 29/03/2017
15 | 108803 | 108803-620-240414 | EMPRESA DE TRANSPORTES ESFUERZOS UNIDOS S.A. | 20138053939 | AV. SIMON BOLIVAR N° 1411, S.C. SAN GABRIEL ALTO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | LIMA | LIMA | 29/03/2017
16 | 108827 | 87865-620-2011 | INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PATIO SUR | 20510407670 | AV. HUAYLAS ESQ. CON AV. CONFRATERNIDAD | CHORRILLOS | LIMA | LIMA | 29/03/2017
17 | 108860 | 93438-620-2011 | INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PATIO NORTE | 20510407670 | ESQ. AV. LOS INCAS CON AV. SINCHI ROCA | COMAS | LIMA | LIMA | 29/03/2017
18 | 108869 | 93446-620-2012 | GNV DEL NORTE S.A.C. | 20487514749 | AV. SALAVERRY N°930.URB.PATAZCA | CHICLAYO | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | 29/03/2017
19 | 109034 | 94176-620-280514 | ESTACIÓN EL OVALO E.I.R.L. | 20494793521 | FERNANDO LEÓN DE VIVERO, PREDIO MONTERRICO | ICA | ICA | ICA | 29/03/2017
20 | 109233 | 96316-620-2012 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. | 20511995028 | AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ MZ 8, PARTE DE LOS LOTES 5 Y 6, SUB LOTE 1 - URB. CHACARITAS. | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | 29/03/2017
21 | 109314 | 98180-620-2012 | COESTI S.A. | 20127765279 | MZ. A LT. A-1-A SECTOR PARCELA J DE LA ZONA INDUSTRIAL | PIURA | PIURA | PIURA | 29/03/2017
22 | 109609 | 98643-620-2012 | COESTI S.A. | 20127765279 | FUNDO LA ESPERANZA (ESQUINA SUR OESTE) CRUCE CON EVITAMIENTO Y PROLONGACIÓN AV. BOLOGNESI | CHICLAYO | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | 29/03/2017
23 | 109631 | 100463-620-2013 | CLEAN ENERGY DEL PERÚ S.R.L. | 20517270297 | AV. SANCHEZ CERRO MZ- 252, LOTE 2, ZONA INDUSTRIAL | PIURA | PIURA | PIURA | 29/03/2017
24 | 112179 | 112179-620-041114 | GAZEL PERU S.A.C. | 20511995028 | AV. FRANCISCO PIZARRO 770-786 | RIMAC | LIMA | LIMA | 29/03/2017
25 | 112684 | 7706-620-101214 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. | 20330033313 | CALLE DOMINGO COLOMA 152-HUACHO | HUACHO | HUAURA | LIMA | 29/03/2017
26 | 112931 | 45366-620-070115 | ESTACIÓN FINLANDIA E.I.R.L. | 20452799368 | ESQ. AV. SIETE Y AV. FINLANDIA C.P. SAN IDELFONSO MZ 9 LOTE 2-A | LA TINGUIÑA | ICA | ICA | 29/03/2017
27 | 114300 | 17903-620-080415 | GARODI S.R.L. | 20348325281 | AV. PACHACUTEC MZ C LOTE 1,2,3 C.C. JICAMARCA, SAN ANTONIO-HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | HUAROCHIRI | LIMA | 29/03/2017
28 | 115968 | 115968-620-230715 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERU S.A.C. | 20508462027 | PREDIO LARREA PARCELA B (ALT. KM 557 DE PANAMERICANA NORTE) | MOCHE | TRUJILLO | LA LIBERTAD | 29/03/2017
29 | 116432 | 114526-620-210715 | GASPETROLEO S.A.C. | 20513379138 | PREDIO RURAL LA ENCALADA UC 11469 | MOCHE | TRUJILLO | LA LIBERTAD | 29/03/2017
30 | 117498 | 117489-620-280915 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | KM 196 ANTIGUA PANAMERICANA NORTE | BARRANCA | BARRANCA | LIMA | 29/03/2017
31 | 117568 | 44165-620-290915 | DIESEL MAX S.R.L. | 20530743919 | AV. CRUZ BLANCA 996 (ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 151+345, SECTOR TAMBO BLANCO | HUALMAY | HUAURA | LIMA | 29/03/2017
32 | 118885 | 118885-620-280116 | ENERGIGAS S.A.C. | 20506151547 | AV GUARDIA CHALACA MZ. 24 LOTE 17 ESQ. CON AV SAENZ PEÑA URB SANTA MARINA | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | 28/01/2016
33 | 118972 | 16700-620-050815 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA PUERTA S.A. | 20156930963 | AV REPUBLICA DE CROACIA Nº 377 | PUENTE PIEDRA | LIMA | LIMA | 29/03/2017
34 | 119534 | 119534-620-070316 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | AV. ENCALADA 1388 EDIF EL POLO HUNT I | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 17/03/2016
35 | 119982 | 119982-620-260216 | GASOCENTRO & AUTOSERVICIO REAL S.A.C | 20515528734 | MZ AG LT 08 ANEXO 22, COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA | SAN ANTONIO | HUAROCHIRI | LIMA | 04/03/2016
36 | 121771 | 119600-620-010716 | DIONISIO FELICIANO AZAÑERO SALCEDO | 10080527115 | AV. HUAURA SAYAN, LOTE N° 100 ESQ CON CALLE SANTIAGO CORNEJO LOPEZ CP SAN JUAN DE CAÑAS | SAYAN | HUAURA | LIMA | 29/03/2017
37 | 123620 | 123620-620-130916 | CORPORACION RIO BRANCO S.A. | 20486255171 | AV CORONEL PARRA 270 -280 | PILCOMAYO | HUANCAYO | JUNIN | 29/03/2017
38 | 126058 | 126058-619-26117 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 20100111838 | AV FERMIN TANGUIS N° 200 Y 220 | PISCO | PISCO | ICA | 17/01/2017
39 | 127574 | 0001-UTGNC-07-2009 | C&M SERVICENTROS S.A.C. | 20514606774 | AV. NESTOR GAMBETTA KM 18.26 (ANTES CARRETERA A VENTANILLA KM. 5.93) | VENTANILLA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | 03/05/2018
40 | 132839 | 132839-620-141117 | ESTACION DE SERVICIOS ANCON S.A. | 20255828887 | PANAMERICANA NORTE KM. 44 URB SAN JOSE MZ. N LT3 | ANCON | LIMA | LIMA | 15/11/2017
41 | 135753 | 135753-620-020518 | COMBUSTIBLES LIMPIOS PERUANOS S.A.C. | 20553368902 | CALLE REAL Y JR. PARRA DEL RIEGO | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN | 09/05/2018
42 | 136261 | 136261-620-250219 | ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. | 20348303636 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 33 PARCELA C14A PREDIO LAS SALINAS | LURIN | LIMA | LIMA | 25/02/2019
43 | 120804 | 120804-620-020719 | TERPEL PERU S.A.C. | 20511995028 | AV. WIESSE SECTOR III MZ. G8 LOTE 41 PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CÁCERES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA | 09/09/2019
44 | 135161 | 135161-620-030719 | ENVASADORA ANDINA DE GAS COMPANY S.A. | 20520786873 | AV. CHANCAY KM 7 | HUARAL | HUARAL | LIMA | 08/07/2019
45 | 105854 | 105854-620-310119 | GASBEL EQUIPOS & ASESORIA S.A.C. | 20492920666 | AV. MICAELA BASTIDAS MZ C 5 LOTE 12 DEL GRUPO 31 TERCER SECTOR | VILLA EL SALVADOR | LIMA | LIMA | 11/02/2019
46 | 147949 | 147949-620-251119 | GASOCENTRO OVAL S.A.C. | 20600789113 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE 1270 (ANTES PANAMERICANA NORTE KM 148) | SANTA MARIA | HUAURA | LIMA | 26/11/2019
47 | 117989 | 61745-620-101115 | GRIFOS SAGITARIO S.R.L. | 20160883155 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE 1766 KM 150 | SANTA MARIA | HUAURA | LIMA | 13/11/2015
48 | 149683 | 149683-620-190620 | ZETA GAS ANDINO S.A. | 20262254268 | SECTOR SANTA MARIA CHICA PREDIO PARCELA N° 125 | EL CARMEN | CHINCHA | ICA | 19/06/2020